实验室安全手册

GENERAL LABORATORY SAFETY MANUAL

（

Version 1.0）

苏 州 大 学 医 学 部

重要指南

应急处置顺序

发生紧急事故时，应按下列优先次序处置：

1

2

3

. 保护个人安全，即本身安全与他人安全

. 保护公共财产

. 保存资料

学校报警电话：65882145

火警电话 119

匪警电话 110

医疗急救 120

序 言

制定《实验室安全手册》（简称手册）旨在为苏州大学医学部

各科研教学实验室使用者提供安全及健康的实验室环境。

手册内容包括在实验室工作中可能遇到的主要危害、事故及其

规避与排除的方法，是实验室安全的基础读物，目的在于使广大师

生增强实验室安全意识，自觉遵守实验室的各项规章制度，具备基

本的实验室安全知识，规范科学地进行实验，确保科研工作的顺利

进行。更加专业化的安全教育由各实验室针对本实验室的实际专门

进行，或参考专业或行业规范及相关专业手册。

在进入实验室工作和学习之前，请务必仔细阅读本手册，并签

订手册后附的《实验室安全责任书》。

本手册编写过程中，参考、引用了大量的教材、手册和网络上

的各种资料、图片等。对引用的资料不能一一标注来源和出处，再

次向所有被引用资料的原作者表示衷心的感谢。

如对手册中的内容有任何进一步的建议，欢迎您向医学部安全

委员会办公室反映。

本手册将定期修订更新。

目 录

第一章 通识类......................................................................................................... 1

1

.一般安全守则............................................................................................... 1

1

1

.1 实验室安全基本要求....................................................................... 1

.2 个人安全须知................................................................................... 2

2

.消防安全....................................................................................................... 3

2

2

2

2

.1 火灾初起的紧急处理....................................................................... 3

.2 常见隐患 .......................................................................................... 3

.3 火灾的扑救....................................................................................... 4

.4 逃生自救 .......................................................................................... 5

3

4

.水电安全....................................................................................................... 6

3

3

.1 用电安全 .......................................................................................... 6

.2 用水安全 .......................................................................................... 9

.一般仪器设备安全....................................................................................... 9

4

4

4

4

4

4

4

.1 仪器设备的安全使用规则............................................................... 9

.2 机械加工设备..................................................................................10

.3 冰箱 .................................................................................................10

.4 高速离心机......................................................................................11

.5 加热设备 .........................................................................................11

.6 通风柜 .............................................................................................12

.7 应急喷淋、洗眼装置......................................................................12

5

6

.激光安全......................................................................................................13

5

5

5

.1 概述 .................................................................................................13

.2 激光的分类......................................................................................13

.3 防护知识 .........................................................................................14

.安全事故应急预案......................................................................................15

附：常用安全警示标识.................................................................................18

第二章 化学品安全................................................................................................20

1

. 概述............................................................................................................20

1

1

.1 化学品安全技术说明书（MSDS） ...............................................20

.2 部分危险品名录.............................................................................20

2

3

. 化学品采购................................................................................................21

. 化学品储存................................................................................................21

3

.1 一般原则.........................................................................................21

3

3

.2 危险品分类存放要求.....................................................................22

.3 必须隔离的几类化学品.................................................................22

4

5

. 化学品使用................................................................................................24

4

4

.1 一般原则.........................................................................................24

.2 标准操作规程（Standard Operating Procedures, SOP）..............25

. 化学品的防火防爆....................................................................................26

5

5

5

.1 易燃易爆化学物品.........................................................................26

.2 实验室防火防爆安全须知.............................................................28

.3 使用可燃性气体的注意事项.........................................................28

6

7

. 化学品的中毒预防....................................................................................30

6

6

6

6

6

.1 毒物分类.........................................................................................30

.2 中毒方式.........................................................................................31

.3 危害 ................................................................................................32

.4 中毒预防.........................................................................................33

.5 中毒救治方法.................................................................................34

. 应急处置....................................................................................................37

7

7

7

7

7

7

7

7

.1 化学烧伤.........................................................................................37

.2 化学腐蚀.........................................................................................37

.3 化学冻伤.........................................................................................37

.4 吸入性化学中毒.............................................................................37

.5 误食性化学中毒.............................................................................38

.6 火灾扑救.........................................................................................39

.7 气体爆炸.........................................................................................39

.8 常用试剂泻溢的处置例举.............................................................39

8

.化学废弃物处理..........................................................................................39

8

8

.1 废气处理.........................................................................................39

.2 废液和其它化学废弃物处理.........................................................40

附：苏州大学化学废弃物标签.....................................................................41

第三章 特种设备....................................................................................................42

1

.压力容器......................................................................................................42

1

1

.1 压力容器管制范围.........................................................................42

.2 使用安全须知.................................................................................42

2

.气体钢瓶......................................................................................................43

.1 使用安全须知.................................................................................43

.起重机械......................................................................................................45

.1 安全须知.........................................................................................45

第四章 生物安全类................................................................................................47

2

3

3

1

2

. 微生物安全................................................................................................47

1

1

1

1

.1 危害 ................................................................................................47

.2 评估与分级.....................................................................................47

.3 安全工作须知.................................................................................48

.4 防护 ................................................................................................49

.实验动物安全..............................................................................................50

2

2

2

2

.1 危害 ................................................................................................50

.2 实验动物购买.................................................................................50

.3 实验动物饲养.................................................................................50

.4 动物实验操作.................................................................................51

3

4

.废弃物处置..................................................................................................51

3

3

3

.1 生物废弃物处置指引.....................................................................51

.2 医疗废弃物范围.............................................................................52

.3 医疗废弃物处置指引.....................................................................52

.紧急救护常识..............................................................................................53

4

4

4

4

4

4

.1 容器破碎及感染性物质溢出.........................................................53

.2 刺伤 切割伤 擦伤.........................................................................53

.3 潜在感染性物质的食入.................................................................54

.4 潜在危害性气溶胶的释放（在生物安全柜以外） .....................54

.5 动物咬伤.........................................................................................54

.6 未装可封闭离心桶的离心机内盛有潜在感染性物质的离心管发

生破裂 ...................................................................................................54

4.7 在可封闭的离心桶（安全杯）内离心管发生破裂 .....................55

附：生物安全信息牌.....................................................................................55

生化固废标签.................................................................................................56

第五章 辐射安全类................................................................................................57

1

2

3

4

.放射源的类型..............................................................................................57

.危害..............................................................................................................57

.放射性安全的标志......................................................................................58

.辐射防护......................................................................................................58

4

4

4

.1 防护标准.........................................................................................58

.2 外照射防护措施.............................................................................58

.3 内照射防护措施.............................................................................59

5

6

7

.放射源的使用与操作..................................................................................60

.放射性废物的处置......................................................................................61

.放射性事故的紧急处理..............................................................................62

第一章 通识类

1

1

.一般安全守则

.1 实验室安全基本要求

实验室必须严格遵守国家及学校有关的法律法规、规章制度。

实验室要指定工作人员负责对本实验室安全与环保工作的日

常管理进行监督和检查。

实验室要根据本实验室的特点制定本实验室的安全与环保管

理制度以及紧急事故处理的应急预案，并在醒目位置张贴、悬挂。

保证实验室观察窗的可视性，门口需张贴安全信息牌，有危

险的场所、设施、设备、物品及技术操作等要有警示标志，并及时

更新相关信息。

实验人员应根据需要选择合适的防护用品，并负责对防护用

品进行维护和更新，使用前，应确认其使用范围、有效期及完好性

等。

进实验室工作的工作人员均要参加实验室安全与环保知识的

培训，新进人员必须考核合格后方可进实验室工作。

实验室合理规划，物品放置整齐，保持室内整洁、通风和地

面干燥，及时清理废旧物品，保持消防通道通畅，便于取用防护用

品、消防器材和开闭总电源。

对于特殊岗位和特种设备，需经过相应的培训，持证上岗。

危险品（包括放射性同位素及其废物、剧毒品、麻醉药品、

精神药品、易燃易爆品、高致病性病原微生物菌（毒）种等）须严

格按照国家和学校的规定进行管理，领取保管、使用以及废弃物的

处理等环节要有完整的、规范的记录、要定期对危险品进行全面的

核对和盘查，做到账物相符。

实验中人员不得脱岗，进行危险实验时需有 2 人同时在场。

1

仪器设备不得开机过夜，如确有需要，必须采取必要的预防

措施。特别要注意空调、电脑、饮水机、等也不得开机过夜；烧水

壶不得插电过夜。

一旦发生火灾、爆炸以及危险品被盗、丢失、泄露、严重污

染和超剂量辐照等安全事故，须立即根据情况启动事故应急预案，

并采取有效的应急措施，同时向安全工作领导小组报告，事故经过

和处理情况应详细记录并存档。

1

.2 个人安全须知

必须遵守实验室的各项规定，严格执行操作规程，做好各类

记录。

了解实验室安全防护措施的使用方法及位置布局。

进入实验室应了解潜在的安全隐患和应急方式，熟悉紧急情

况下的逃离路线和紧急疏散方法，清楚灭火器材、紧急冲淋、洗眼

装置及急救箱的位置。

根据需求选择合适的防护用品。

不在实验室内吸烟、进食、使用燃烧型蚊香、睡觉等，不放

置与实验无关的物品。

不穿露趾鞋、短裤、裙子进入实验室，长发必须束好。

工作时精神集中。

尽量避免独自一个人在实验室做实验。

在实验室或实验过程中如发现安全隐患，应立即停止实验，

并采取措施消除隐患，不得冒险作业。

保持安全通道的通畅。

实验室产生的废弃物要按照有关要求进行分类并分别按照规

定进行处理。

实验结束后，应及时清理；临时离开实验室，应随手锁门；

最后离开实验室，应关闭水、电、气、门窗等。

2

在非实验区（如电梯、办公室、休息室、会议室等），不得

穿戴实验服、实验手套等防护用品。

实验室事故应急处理时应遵循“冷静对待、正确判断；及时

行动、有效处理；报告主管、通告旁人；控制不住、及时撤离；相

互照应、自救他救”的原则。

2

2

.消防安全

.1 火灾初起的紧急处理

发现火灾时，立即呼叫周围人员积极组织灭火，同时报告安

全工作领导小组。

若火势较大，应及时拨打“119”火警，拨打“119”火警电

话要情绪镇定；要说清楚发生火灾的单位名称、详细地点、燃烧的

物质、火势大小、报警所用电话号码、报警人姓名；要注意报警中

心的提问，不要说完就放下电话，等对方说消防车马上就到时再挂

断，并且派人在门口等候，引导消防车迅速准确到达火场。

遇到火情不要随便打开房间门窗，以免空气对流造成火势蔓

延。

将火源附近的易燃易爆物品转移到安全地点。

电器发生火灾，要切断电源后灭火。

实验室内的燃油或液化气发生火灾，应及时切断油路和气路。

2

.2 常见隐患

易燃易爆化学品的存放与使用不规范。

实验操作不当引燃化学反应生成的易燃、易爆气体或液态物

质。

明火使用不当，如不按要求使用酒精灯等。

消防通道不畅、废旧物品未及时清理。

电器设备过载，线路老化。

3

高温仪器设备或静电防护不当引燃易燃物品。

实验室建设和改造不符合消防要求。

2

.3 火灾的扑救

2

.3.1 救火原则

扑救初期火灾时，应立即大声呼叫，组织人员选用合适的方

法进行扑救，同时立即报警。扑救时应遵循先控制、后消灭，救人

重于救火，先重点后一般的原则。

救火要点：移走着火点附近的可燃物，尽可能将易燃易爆物

质、气体钢瓶等转移到安全地带。关闭实验室内电闸及各种气体阀

门。对密闭条件较好的小面积室内灭火，应先关闭门窗，以阻止新

鲜空气进入助燃火势。

2

.3.2 器械使用

不同火灾类型的燃烧特性及灭火方式

分类名称

固体火灾

燃烧特性

灭火方式

有机物质燃烧造成的火灾，

如棉毛、麻、纸张、木材等，

燃烧时能产生炽热的余烬

由汽油、煤油、柴油、乙醇、

可使用水、泡沫灭火器、干粉灭

火器

液体、可熔 沥青、石蜡等燃烧造成的火

化 固 体 物 灾。火势易随燃烧液体流动，

可使用喷雾水、泡沫、干粉、二

氧化碳灭火器

质火灾

燃烧猛烈，易发生爆炸、爆

燃或喷溅，不易扑救

气体火灾常引起爆燃或爆

炸，破坏性极大，且难以扑 应先关闭气体输送阀门或管道，

救，如煤气、天然气、甲烷、 切断电源，再冷却灭火

氢气等引发的火灾

气体火灾

一 般 使 用 干 沙 或 氯 化 钠 干 粉

YADM）金属火灾专用灭火器；

（

忌用水、泡沫、水性物质，也不

能用二氧化碳或干粉灭火器

金属火灾

带电火灾

多因遇湿、遇高温自燃引起

带电设备燃烧的火灾，如配

电盘、变电室、弱电设备间

等的火灾

可使用干粉、二氧化碳灭火器，

与带电体保持安全距离

4

灭火器的使用

一拔、二握、三瞄、四扫：将灭火器从摆放位置取往火场。

将操作杆的安全针拔出，喷筒瞄向燃烧物体。按下操作杆，开启控

制阀便会开启，筒内物质便会喷出以灭火。待火熄灭后将操作杆松

开，即可停止喷射。

注意：（1）除酸碱式灭火器外，其他灭火器使用时不能颠倒，

也不能横卧，否则灭火剂不会喷出。

（

2）人要站在上风位置，灭火器从火的四周开始向中心扑灭，

并且对准火焰的根部扫射推进，方能见效。

消防栓的使用

打开消防栓门，取出水带和水枪。甩开水带，水带一头插入

消火栓接口，另一头接好水枪。一人持水枪靠近着火区域，一人转

开止水阀。握紧水枪，将水枪对准着火部位出水灭火。

燃气泄露怎么办？

迅速关闭燃气总开关或阀门，阻止气体泄露。

打开门窗，流通空气，使泄露的燃气浓度降低，防止发生爆

炸。

迅速疏散附近人员，防止爆炸事故造成人员伤亡。

电器着火怎么办？

首先要切断电源，再用干粉或二氧化碳灭火器灭火，以防触

电或电器爆炸伤人。

.4 逃生自救

熟悉实验室的逃生路径、消防设施及自救逃生的方法，平时积

极参与应急逃生预演，将会事半功倍。

应保持镇静、明辨方向、迅速撤离，千万不要相互拥挤、乱

2

冲乱窜，应尽量往楼层下面跑， 若通道已被烟火封阻，则应背向烟

火方向离开，通过阳台、气窗、天台等往室外逃生。

5

为了防止火场浓烟呛入，可采用湿毛巾、口罩蒙鼻，匍匐撤

禁止通过电梯逃生。如果楼梯已被烧断、通道被堵死时，千

离。

万不要盲目跳楼，可通过屋顶天台、阳台、落水管等逃生，或在固

定的物体上(如窗框、水管等)栓绳子，也可将床单等撕成条连接起

来，然后手拉绳子缓缓而下。

如果无法撤离，应退居室内，关闭通往着火区的门窗，还可

向门窗上浇水，延缓火势蔓延，并向窗外伸出衣物或抛出物件发出

求救信号或呼喊，等待救援。

如果身上着了火，千万不可奔跑或拍打，应迅速撕脱衣物，

或通过用水、就地打滚、覆盖厚重衣物等方式压灭火苗。

生命第一，不要贪恋财物，切勿轻易重返火场。

3

3

.水电安全

.1 用电安全

3

.1.1 危害

被电击会导致伤害，甚至死亡。

电源错接，可能导致实验设备损坏及人体受伤。

短路有可能导致爆炸和火灾。

电弧或电火花会点燃易燃物品，引爆具有爆炸性的材料。

冒失地开启或操作仪器设备很可能导致仪器设备的损坏、使

身体受伤。

电器过载会令机器损坏、短路或燃烧。

充电时不得无人看管，否则可能会因为过充导致火灾。

3

.1.2 静电防护

静电是指在一定的物体中或其表面上存在的电荷。一般接触 3-4

kV 的静电电压，人就会有不同程度的电击感觉。

防静电区不要使用塑料地板、地毯或其它绝缘性的地面材料，

6

可用导电性地板。

穿戴防静电服、鞋袜、手套和帽子等。

高压带电体应有屏蔽措施。

进入实验室应徒手接触金属接地棒。

增加环境空气中的相对湿度，当相对湿度超过 65%，便于静

电逸散。

3

.1.3 触电事故预防

实验室电路容量、插座等应满足仪器设备的功率需求；大功

率的用电设备需单独拉线。

经常检查电线、插座或插头，一旦发现老化、损毁要立即更

换。

不要在一个电源插座上通过转接头连接过多的电器。

实验时，应先接好线路，再插接电源。实验结束时，必须先

切断电源，再拆除线路。

实验室内禁止私拉电线。

强电的特点是电压高、电流大、功率大。弱电的特点是电压

低、电流小、功率小。实验室用的 220V、380V 交流电都属于强电。

强电实验时，实验人员必须 2 人以上。

仪器设备开机前要先阅读、熟悉该仪器设备的操作规程。

确认仪器设备状态完好后，方可接通电源。

电器用具要保持在清洁、干燥和良好的情况下使用，清理电

器用具前要将电源切断。

使用电器设备时，应保持手部干燥。当手、脚或身体沾湿或

站在潮湿的地板上时，切勿启动电源开关、触摸通电的电器设施。

电器设施应有良好的散热环境，远离热源和可燃物品，确保

电器设备接地、接零良好。

烘箱、电炉、高压灭菌锅等高温、高压的用电设备在使用中，

使用人员不得离开。

7

不要擅自使用大功率电器，如有特殊需要必须与学校主管部

门联系，使用专门电气线路。

对于长时间不间断使用的电器设施，需采取必要的预防措施，

通风、散热、防尘、防潮等。

非电器施工专业人员，切勿擅自拆、改电气线路、修理电器

设备；不得乱拉、乱接电线，不准使用闸刀开关、木质配电板和花

线等。

切勿带电插、接电气线路。

对于高电压、大电流的危险区域，应设立警示标识，不得擅

自进入。

存在易燃易爆化学品的场所，应避免产生电火花或静电。

发生电器火灾时，首先要切断电源，尽快拉闸断电后再用水

或灭火器灭火。在无法断电的情况下应使用干粉、二氧化碳等不导

电灭火剂来扑灭火焰。

3

.1.4 触电救护

尽快让触电人员脱离电源。应立即关闭电源或拔掉电源插头。

若无法及时找到或断开电源，可用干燥的木棒、竹竿等绝缘物挑开

电线；不得直接触碰带电物体和触电者的裸露身体。

实施急救并求医。触电者脱离电源后，应迅速将其移到通风

干燥的地方仰卧。若触电者呼吸、心跳均停止，应在保持触电者气

道通畅的基础上，立即交替进行人工呼吸和胸外按压等急救措施，

同时立即拨打“120”，尽快将触电者送往医院，途中继续进行心肺

复苏术。

人工呼吸施救要点

将伤员仰头抬颏，取出口中异物，保持气道畅通；

捏住伤员的鼻翼，口对口吹气（不能漏气），每次 1～1.5 秒，

每分钟 12～16 次；

如伤员牙关紧闭，可口对鼻进行人工呼吸，注意不要让嘴漏

8

气。

胸外按压施救要点

找准按压部位：右手的食指和中指沿触电者的右侧肋弓下缘

向上，找到肋骨和胸骨接合处的中点；两手指并齐，中指放在切迹

中点（剑突底部），食指平放在胸骨下部；另一只手的掌根紧挨食

指上缘，置于胸骨上，即为正确按压位置；

按压动作不走形：两臂伸直，肘关节固定不屈，两手掌根相

叠，每次垂直将成人胸骨压陷 3～5 厘米，然后放松；

以均匀速度进行，每分钟 80 次左右。

.2 用水安全

3

了解实验楼自来水各级阀门的位置。

水龙头或水管漏水、下水道堵塞时，应及时联系修理、疏通。

水槽和排水渠道必须保持畅通。

杜绝自来水龙头打开而无人监管的现象。

定期检查冷却水装置的连接胶管接口和老化情况，及时更换，

以防漏水。

需在无人状态下用水时，要做好预防措施及停水、漏水的应

急准备。

4

4

.一般仪器设备安全

.1 仪器设备的安全使用规则

只有经过培训和考核，经管理人员允许，才可以使用仪器设

备做指定的实验。

使用设备前，需了解其操作程序，规范操作，采取必要的防

护措施。一定清楚仪器每个按钮的位置及用途，以便在紧急的情况

下立即停止操作。

在操作某些仪器时，衣帽穿戴要符合要求，不能佩戴长项链

9

或者穿宽松的衣服。

要确保有关的安全罩安装妥当方可正常运作，如果对仪器的

某活动部分的安全性有怀疑，应立即停机检查。

当仪器在运转的过程中有杂音或其它的运转不正常时，应立

即关机并通知仪器主管人检查。

对于精密仪器或贵重仪器，应制定操作规程，配备稳压电源、

UPS 不间断电源，必要时可采用双路供电。

在清洁、维修仪器时，应先断电并确保无人能开启仪器。

设备使用完毕需及时清理，做好使用记录和维护工作。设备

如出现故障应暂停使用，并及时报告、维修。

由于误操作仪器而发生事故，须及时向仪器主管人或实验室

负责人报告。

.2 机械加工设备

在机械加工设备的运行过程中，易造成切割、被夹、被卷等

意外事故。

4

对于冲剪机械、刨床、圆盘锯、堆高机、研磨机、空压机等

机械设备，应有护罩、套筒等安全防护设备。

对车床、滚齿机械等高度超过作业人员身高的机械，应设置

适当高度的工作台。

佩戴必要的防护器具（工作服和工作手套），束缚好宽松的

衣物和头发，不得佩戴长项链，不得穿拖鞋，严格遵守操作规程。

4

.3 冰箱

冰箱应放置在通风良好处，周围不得有热源、易燃易爆品、

气瓶等，且保证一定的散热空间。

存放危险化学药品的冰箱应粘贴警示标识；冰箱内各药品须

粘贴标签，并定期清理。

危险化学品须贮存在防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内。存

1

0

放易挥发有机试剂的容器必须加盖密封，避免试剂挥发至箱体内积

聚。

存放强酸强碱及腐蚀性的物品必须选择耐腐蚀的容器，并且

存放于托盘内。

存放在冰箱内的试剂瓶、烧瓶等重心较高的容器应加以固定，

防止因开关冰箱门时造成倒伏或破裂。

食品、饮料严禁存放在实验室冰箱内。

若冰箱停止工作，必须及时转移化学药品并妥善存放。

4

.4 高速离心机

高速离心机必须安放在平稳、坚固的台面上。启动之前要扣

紧盖子。

离心管安放要间隔均匀，确保平衡。

确保分离开关工作正常，不能在未切断电源时打开离心机盖

子。

.5 加热设备

加热设备包括：明火电炉、电阻炉、恒温箱、干燥箱、水浴锅、

电热枪、电吹风等。

4

使用加热设备，必须采取必要的防护措施，严格按照操作规

程进行操作。使用时，人员不得离岗；使用完毕，应立即断开电源。

加热、产热仪器设备须放置在阻燃的、稳固的实验台上或地

面上，不得在其周围堆放易燃易爆物或杂物。

禁止用电热设备烘烤溶剂、油品、塑料筐等易燃、可燃挥发

物。若加热时会产生有毒有害气体，应放在通风柜中进行。

应在断电的情况下，采取安全方式取放被加热的物品。

实验室不允许使用明火电炉。

使用管式电阻炉时，应确保导线与加热棒接触良好；含有水

份的气体应先经过干燥后，方能通入炉内。

11

使用恒温水浴锅时应避免干烧，注意不要将水溅到电器盒里。

使用电热枪时，不可对着人体的任何部位。

使用电吹风和电热枪后，需进行自然冷却，不得阻塞或覆盖

其出风口和入风口；用毕需立即拔除插头。

4

.6 通风柜

通风柜内及其下方的柜子不能存放化学品。

使用前，检查通风柜内的抽风系统和其他功能是否运作正常。

应在距离通风柜内至少 15 cm 的地方进行操作；操作时应尽

量减少在通风柜内以及调节门前进行大幅度动作，减少实验室内人

员移动。

切勿储存会伸出柜外、或妨碍玻璃视窗开合或者会阻挡导流

板下方开口处的物品或设备。

切勿用物件阻挡通风柜口和柜内后方的排气槽；确需在柜内

储放必要物品时，应将其垫高置于左右侧边上，同通风柜台面隔空，

以使气流能从其下方通过，且远离污染产生源。

切勿把纸张或较轻的物件堵塞于排气出口处。

进行实验时，人员头部以及上半身绝不可伸进通风柜内；操

作人员应将玻璃视窗调节至手肘处，使胸部以上受玻璃视窗所屏护。

人员不操作时，应确保玻璃视窗处于关闭状态。

若发现故障，切勿进行实验，应立即关闭柜门并联系维修人

员检修。

每次使用完毕，必须彻底清理工作台和仪器，关闭玻璃视窗。

对于被污染的通风柜应挂上明显的警示牌，并告知其他人员，以免

造成不必要的伤害。

定期检测通风柜的抽风能力，保持其通风效果。

.7 应急喷淋、洗眼装置

应爱护应急喷淋、洗眼装置，保持取用通道畅通，不得在未

4

1

2

发生相关的实验事故时使用喷淋装置（检修除外）。

应急喷淋、洗眼装置应定期进行检修，保证其性能完好，并

做好记录。

紧急情况下，可拉动应急喷淋装置上的拉钩进行喷淋、冲洗。

使用完毕后，请将周围的卫生打扫干净。

5

5

.激光安全

.1 概述

激光（藉受激辐射而产生或放大的光波）于实验室普遍使用，

应用范围包括校准技术、光谱分析、非线性光学分析、光纤通讯技

术等。激光之特性是可产生单色及同调之辐射。使用者如直视激光

光束或镜面反射，激光的强烈光度足以造成暂时性或永久性的眼睛

损害。此外，即使是漫反射，高功率的激光亦会灼伤皮肤，引起火

灾和损害视力。大多数意外都是在校准激光系统或保养激光仪器时

发生。使用激光器时，如涉及高电压、高气压和有毒化学物质，亦

可能导致其它意外。因此，使用激光时必须采用特别的措施，减低

潜在危险。

5

.2 激光的分类

根据输出能量、波长以及对人体造成的伤害，激光和激光系

统可分为四个级别。使用者应就激光的级别，采取相应的措施。如

要获知正确的级别分类，请核对制造商的操作指南或激光警告标签。

第一类激光——第一类激光的输出功率低（0.4 微瓦特以下），

故不会产生有害的辐射，因此只须采取一般的预防措施。

第二类激光（低功率）——第二类激光是于可见光谱（0.4～

.7 微米）输出低功率（0.4 微瓦特～1 毫瓦特）。人类的厌光反应

0

可起到保护眼睛的功用。但如长时间直视光束，亦可能对双眼造成

损害。

1

3

第三类激光（中功率）——如直视或从镜面反射接触到第三

类激光，有可能会造成伤害。

第三类激光分为第三类甲和第三类乙。第三类甲激光是于可

见光谱输出中功率（15 毫瓦特）。如使用光学仪器聚焦这类激光，

便会造成伤害。第三类乙激光的输出功率和第三类甲的差不多，但

前者是于不可见的光谱输出，因此使用者会不自觉暴露在激光光束

中而受创。

第四类激光（高功率）——所有输出功率高于第三类的激光

都列为第四类别。无论直接反射或漫反射第四类激光，都会伤害眼

睛和皮肤，甚至引起火灾。使用第四类激光时，必须极度谨慎。

5

.3 防护知识

激光箱及控制台上应张贴警示标识，让进入实验室的人员能

清楚看到。

使用者必须经过相关培训，严格按照操作程序进行实验；操

作期间，必须有人看管。

进行激光实验前，应除去身上所有反光的物品（如手表、指

环、手镯等），避免激光光束意外折射，造成伤害。

必须在光线充足的情况下进行激光实验，让瞳孔收细，并采

取必要的防护措施。

切勿直视激光光束或折射光，避免身体直接暴露在激光光束

之中。

使用特定的激光时，应戴上防护镜。

使用者上岗前，必须接受眼部检查，并定期复查（1 次/年）。

做激光实验时，尤其于校准实验期间，应减少工作范围的人

数。

注意防止激光对他人的伤害。

1

4

6

.安全事故应急预案

当实验室发生突发安全事故，应立即采取有效措施控制事故的

蔓延，以免造成人员的严重伤害和财产的重大损失。

发现者应及时阻断危险源，包括切断电源、关闭管道阀门等，

尽快上报实验室负责人、学校主管部门和保卫处，必要时直接拨打

10、119、120 等报警、急救电话求救。

1

对受伤人员进行紧急救治，其他人员有组织地迅速撤离事故

现场。

任何人都应无条件服从抢险救灾，不得以任何理由阻拦和拒

绝，否则要追究相关责任人的法律责任。

保护现场，配合公安等部门进行勘察，查清事故原因，判明

事故性质。

写出定性处理报告，事故发生的时间、地点、部位和人员伤

亡情况，评估造成的经济损失等。

当实验室放射源或者剧毒化学品被盗、丢失时，工作人员应

立即报告学院（部）主管领导，报告学校主管部门（67504193）及

保卫处（65880110），积极采取有效措施，防止事态扩大。

日常准备

为火警准备

了解周围的安全通道

了解火警警报及灭火器的位置，确保可以迅速使用

学习使用灭火器具

切勿乱动任何火警侦查或灭火装置

切勿堵塞消防通道

保持所有防烟门关闭

为实验室紧急事件准备

认识所使用的化学品、参考其安全技术说明书（MSDS）

1

5

接受适当培训

熟知实验室内安全设施所在位置

准备适当的急救物资

谨慎操作，了解所使用物品的潜在危险性

采取保守做法：若对某种做法是否安全有怀疑或保留，最好

采取保守做法（响起警报，离开实验室，把处置工作留给专业人员）

为损伤做准备

学习急救知识

熟知紧急冲淋和洗眼地点，并且此地点应容易抵达

确保急救药物器具准备充足，有需要的话包括特别的解毒剂

听见火警

保持镇定，并看附近是否有起火迹象

若见火或烟，或听到疏散的宣布，应依照程序疏散

若未见火或烟，应保持警觉及留意宣布，直至警报停响为止。

警报响起超过两分钟，应立即疏散。

听到蜂鸣声响，表示附近区域之火警警报正在响起，应保持

警觉及留意宣布。

听到蜂鸣器和火警警报，表示你接近火警警报响起区域，应

视作听见火警警报情况行动

发现火警

击碎火警警报前的玻璃，启动警报

拨电话 119，向学校保卫处报告

通知他人

如果安全的话，尝试使用灭火器具灭火

不可冒险。如火势不能控制，立即离开火场

把起火房间的门窗关上

1

6

安全疏散

保持镇定。以步行速度疏散。切勿奔跑，尤其不要在楼梯奔

跑

立刻离开所在建筑物，使用最近的出口

尝试协助可能行动困难的人士

切勿使用升降机

在消防人员许可之前，切勿返回曾起火的建筑物

危险物泻溢

1

7

附：常用安全警示标识

1

8

1

9

第二章 化学品安全

1

. 概述

本手册详列出实验室内贮存、使用及弃置化学品的安全守则，

所提及的化学品包括化学元素、化合物、混合物、商业用化工产品、

清洁剂、溶剂及润滑剂。不少化学品都具毒性、刺激性、腐蚀性、

致癌性、易燃性或爆炸性。有些化学品单独使用时较为安全，但是

在实验中按预计安排或意外与其他化学品混合，也可能有危险。使

用化学品的人员必须清楚知道：化学品单独使用或其化合效应可能

引起的危险情况，并采取适当的控制和预防措施。

1

.1 化学品安全技术说明书（MSDS）

化学品安全技术说明书》(Material Safety Data Sheet, MSDS)详

《

列每种化学品的物理、化学和生理方面的特性，并介绍其正确的处

理步骤。《化学品安全技术说明书》可向化学品供应商索取或在苏

州大学实验室安全教育网（http://lst.suda.edu.cn/ ）下载。

1

.2 部分危险品名录

A. 强氧化剂（如氯酸钾）和某些混合物（如氯酸钾与红磷、

碳、硫等的混合物）、久放的银氨溶液

B. 聚氮化合物、苦味酸、叠氮化物、过氧化物、过氯酸盐、

硝化甘油、炔的盐类

爆炸品

A. 燃点和自燃点低，易燃烧爆炸的物品

易燃和可燃固体 B. 如红磷、三硫化磷、二硝基甲苯、闪光粉、铝粉、硫磺、

萘等

A. 闪点在 45℃下

易燃和可燃液体 B. 如汽油、苯、氯苯、二硫化碳；醇类如甲醇、乙醇；酮

类如丙酮；醚类如乙醚、四氢呋喃；酯类如乙酸乙酯

A. 一级：着火、爆炸浓度下限<10%，如氢气、甲烷、乙烷

可燃气体

B. 二级：着火、爆炸浓度下限>10%，如氨、一氧化碳

A. 一级：化学性质活泼，在空气中易氧化或分解，从而产

生热量达到自燃，如三异丁基铝

自燃物品

2

0

B. 二级：黄磷和大部分含植物油类的物质，如油布、油纸、

油浸金属屑（注意：黄磷应贮于水，不要和皮肤接触）

指小量进入人体，能与肌体组织发生作用，破坏正常生理功

能，引起病理状态，甚至死亡的物质，如：氰化钾、三氧化

二砷

毒害性物质

A. 一级：与水或酸的反应速度极快，放出大量的易燃气体、

发热量大，极易引起燃烧爆炸，如钠、钾、氢化锂、钾硼氢

注意：（1）钠、钾应贮于煤油中；

遇水燃烧物质

（2）着火用沙土、碳酸钠或碳酸氢钠扑救；

（

3）反应残渣易着火，不能随便丢弃

B. 二级：与水或酸的反应速度慢，放出气体后能引起燃烧

爆炸，如锌粉、保险粉

不稳定氧化物：高价酸如高锰酸、过氯酸、过硫酸；过氧化

物如双氧水（60%以上极危险）、过氧化苯甲酰（注意：高

价酸在无水状态下很易爆炸，不要和脱水剂混合）

强氧化剂：硫酸、硝酸、高锰酸钾、重铬酸钾、硝酸盐及亚

硝酸盐等

氧化剂

对人体、动植物体、纤维制品及金属等造成强烈腐蚀作用的

物质，如：硫酸、盐酸、氢溴酸、磷酸和硝酸、羧酸、磺酸、

酚、液溴、氢氧化钠、氢氧化钾、硫酸钠、硫酸钾、胺、羟

胺、三乙胺、吡啶、氯化亚砜、酰氯、无水三氯化铝

腐蚀性物质

2

. 化学品采购

一般化学品应从具有化学品经营许可资质的公司购买。

剧毒、易制毒、易制爆等危险化学品，精神类、麻醉类及其

他管制类实验材料须由学校指定部门统一采购。

不得通过非法途径购买（获取）、私下转让危险化学品和麻

醉类、精神类药品。

3

3

. 化学品储存

.1 一般原则

所有化学品和配制试剂都应贴有明显标签，杜绝标签缺失、

新旧标签共存、标签信息不全或不清等混乱现象。配制的试剂、反

应产物等应有名称、浓度或纯度、责任人、日期等信息。

存放化学品的场所必须整洁、通风、隔热、安全、远离热源

2

1

和火源。

化学品应密封、分类、合理存放，切勿将不相容的、相互作

用会发生剧烈反应的化学品混放。

实验室不得存放大桶试剂和大量试剂，严禁存放大量的易燃

易爆品及强氧化剂。

实验室需建立并及时更新化学品台帐，及时清理无名、废旧

化学品。

3

.2 危险品分类存放要求

剧毒化学品、麻醉类和精神类药品：需存放在不易移动的保

险柜或带双锁的冰箱内，实行“双人领用、双人收发、双人保管、

双把锁、双本账”的五双制度，并切实做好相关记录。

易爆品：应与易燃品、氧化剂隔离存放，宜存于 20℃以下，

最好保存在防爆试剂柜、防爆冰箱或经过防爆改造的冰箱内。

易燃液体：远离热源火源，于避光阴凉处保存，通风良好，

不能装满。最好保存在防爆冰箱内。

腐蚀品：应放在防腐蚀试剂柜的下层；或下垫防腐蚀托盘，

置于普通试剂柜的下层。

易产生有毒气体（烟雾）或难闻刺激气味的化学品：单独存

放在配有通风吸收装置的试剂柜内。

致癌物：有致癌物的明显标志，上锁。

低温存放的化学品：该类物质需低温存放才不致变质，宜存

于 10℃以下，如苯乙烯、丙烯腈、乙烯基乙炔、甲基丙烯酸甲酯、

氢氧化铵等。

特别保存化学品：金属钠、钾等碱金属应贮存于煤油中；黄

磷、汞应贮存于水中。这两类化学品，易混淆，要隔离贮存。

.3 必须隔离的几类化学品

还原剂、有机物等不能与氧化剂、硫酸、硝酸混放。

3

2

2

强酸（尤其是硫酸），不能与强氧化剂的盐类（如：高锰酸

钾、氯酸钾等）混放；遇酸可产生有害气体的盐类（如：氰化钾、

硫化钠、亚硝酸钠、氯化钠、亚硫酸钠等）不能与酸混放。

易水解的化学品（如：醋酸酐、乙酰氯、二氯亚砜等）不能

与水溶液、酸、碱等混放。

卤素（氟、氯、溴、碘）不能与氨、酸及有机物混放。

氨不能与卤素、汞、次氯酸、酸等接触。

不能共存的一些常用化学品

不能与铬酸、硝酸、羟基化合物、乙二醇、高氯酸、过氧化物

以及高锰酸盐共存

醋酸

丙酮

乙炔

不能与浓硫酸和浓硝酸的混合物共存

不能与铜（管）、卤素、银、汞及其化合物共存

不能与水、二氧化碳、四氯化碳和其他氯化烃共存

不能与汞、卤素、次氯酸钙和氟化氢共存

不能与酸、金属粉末、易燃液体、氯酸盐、亚硝酸盐、硫磺以

及细碎的有机物或易燃性化合物共存

不能与硝酸和过氧化氢共存

碱金属

无水氨

硝酸铵

苯胺

不能与氨、乙炔、丁二烯、丁烷、氢、碳化钠、松节油以及金

属细粉末共存

溴

活性炭

氯酸盐

不能与次氯酸钙和所有氧化剂共存

不能与铵盐、酸、金属粉末、硫以及细碎的有机物或易燃性化

合物共存

不能与氨、乙炔、丁二烯、苯和其他石油馏分、氢、碳化钠、

松节油以及金属细粉末共存

氯

二氧化氯

铬酸

不能与氨、甲烷、磷化氢和硫化氢共存

不能与醋酸、萘、樟脑、甘油、松节油和其他易燃液体共存

不能与乙炔、乙二酸、酒石酸和铵类化合物共存

不能与乙炔、叠氮化物和过氧化氢共存

不能与酸共存

银

铜

氰化物

易燃液体

烃

不能与硝酸铵、铬酸、硝酸、过氧化氢、过氧化钠和卤素共存

不能与氟、氯、溴、铬酸和过氧化钠共存

不能与铬、铜、铁和其他多数金属及其盐、易燃液体和其他易

燃物、苯胺以及硝基甲烷共存

过氧化氢

硫化氢

碘

不能与发烟硝酸和氧化性气体共存

不能与乙炔和氨共存

汞

不能与乙炔、雷酸（HONC）和氨共存

2

3

不能与醋酸、铬酸、氢氟酸、苯胺、碳、硫化氢以及那些易于

硝酸化的液体、气体和其他物质共存

硝酸

氧

不能与油、脂肪、氢和易燃性液体、固体和气体共存

不能与银和汞共存

乙二酸

不能与醋酐、铋及其合金、酒精、纸、木材和其他有机材料共

存

高氯酸

五氧化二磷

高锰酸钾

不能与水共存

不能与甘油、乙二醇、苯甲醛和硫酸共存

不能与铅、铜和其他金属共存。这种化合物通常用做防腐剂，

但能够与金属形成不稳定的易爆炸性化合物。如果沉积在洗涤

槽下面，那么在水管工人作业时，遇到金属圈和金属管就可能

引起爆炸

叠氮化钠

不能与任何可氧化的物质共存，例如甲醇、冰醋酸、醋酐、苯

甲醛、二硫化碳、甘油、乙酸乙酯和 α-呋喃甲醛等

不能与氯酸盐、高氯酸盐、高锰酸盐和水共存

过氧化钠

硫酸

不可共存的化学品彼此必须分开贮存，在搬运过程中要切实隔

离，以避免它们彼此间的偶然性接触。

4

4

. 化学品使用

.1 一般原则

实验之前应先阅读使用化学品的安全技术说明书(MSDS)，了

解化学品特性、使用方法、储存方法、个人防护及急救措施。

严格按实验规程进行操作，在能够达到实验目的的前提下，

尽量采用无毒、低毒物质代替有毒或高毒物质，少用、或用危险性

低的物质替代危险性高的物质。

使用化学品时，不能直接接触化学品、品尝化学品味道、把

鼻子凑到容器口嗅闻化学品的气味。

实验人员应佩戴防护眼镜、穿着合身的棉质白色工作服及采

取其他防护措施，穿不露脚趾的满口鞋，长发必须束起，并保持工

作环境通风良好。

使用有毒、易挥发性试剂时须佩戴合适的个人防护器具，在

2

4

通风橱中操作实验，做好应急处理预案。

严禁在开口容器或密闭体系中用明火加热有机溶剂，不得在

烘箱内存放干燥易燃有机物。

实验中不得擅自离开岗位。

剧毒品实行“五双”（即双人领用、双人收发、双人保管、

双把锁、双本账）管理制度，落实安全措施。严防发生被盗、丢失、

误用及中毒事故。

毒品。

学生使用剧毒品必须由老师带领，临时工作人员不得使用剧

化学危险品使用过程中一旦出现事故，应及时采取相应控制

措施，并及时向有关老师和部门报告。

4

.2 标准操作规程（Standard Operating Procedures, SOP）

可根据实验要求，为每一种化学品制定《实验室化学品安全说明

书》，组建数据库，装订成册，公布在醒目位置。内容包括化学品性

质、安全处理程序、事故急救方法及应急措施等，使用时随时参考。

2

5

（

以上部分参考自《南京工业大学实验室安全手册》）

5

5

. 化学品的防火防爆

.1 易燃易爆化学物品

易燃易爆化学物品，系指以燃烧、爆炸为主要特性的压缩气体、

液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化

剂和有机过氧化物以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。

2

6

爆炸性物质分类

分类

特点

其爆炸界限的浓度：爆炸下

示例的物质

可燃性气体

限在 10%以下，或者上下限 如氢气、乙炔等

之差在 20%以上的气体

由于加热或撞击而引起着

分解爆炸性物质

爆炸品之类物质

如硝酸酯、硝基化合物等

如火药、炸药、起爆器材等

火、爆炸的可燃性物质

以其产生爆炸作用为目的的

物质

有些化学品在外界作用下（如受热、受压、撞击等），能发生

剧烈化学反应，瞬间产生大量的气体和热量，使周围压力急剧上升，

发生爆炸。

相互作用容易发生燃烧爆炸的化学品

主要物质

浓硝酸、硫酸

过氧化氢

高氯酸钾

钾、钠

互相作用的物质

松节油、乙醇

产生结果

燃烧

乙酸、甲醇、丙酮

乙醇、有机物；硫磺、有机物

水

燃烧

爆炸

爆炸

乙炔

银、铜、汞化合物

酯类、乙酸钠、氯化亚锡

镁、锌、铝

爆炸

硝酸盐

爆炸

过氧化物

爆炸

可燃气体、蒸气与空气混合时的爆炸极限

物品名称

氢气

爆炸下限(%)

4.1

爆炸上限(%)

74.1

74.2

15.0

80.0

12.8

28.6

7.6

一氧化碳

甲烷

12.5

5.0

2.5

乙炔

丙酮

2.6

2.8

乙烯

苯

1.4

氨气

15.5

0.80

6.7

27.0

—

69.5

60～70

松节油

甲醇

高炉煤气

40～50

2

7

5

.2 实验室防火防爆安全须知

实验室内必须存放一定数量的消防器材，消防器材必须放置

在便于取用的明显位置，指定专人管理，全体人员要爱护消防器材，

并且按要求定期检查更换。

实验室内存放的一切易燃、易爆物品(如氢气、氧气等)必须与

火源、电源保持一定距离，不得随意堆放、使用和储存。有易燃、

易爆物品的实验室，严禁烟火。

操作、倾倒易燃液体时，应远离火源。加热易燃液体必须在

水浴上或电热套中进行，严禁用火焰或火炉直接加热。

开启贮有易挥发液体的瓶盖时，须先充分冷却，然后开启，

开启时瓶口应指向无人处。

蒸馏可燃液体时，操作人不能离开现场，注意观察仪器的运

行情况。往蒸馏器内补加液体时，应先停止加热，待冷却后再进行。

不得在烘箱内存放、干燥、烘焙有机物。

特别注意某些有机物遇氧化剂时会剧烈燃烧或者爆炸。存放

药品，应将有机化学品和强氧化剂（如氯酸钾、浓硝酸、过氧化物

等）分开存放。

金属钠严禁与水接触，废钠通常用乙醇销毁。

使用酒精灯时，酒精切勿装满，应不超过其容量的三分之一，

灯内酒精不足四分之一容量时，应灭火后添加酒精。燃着的酒精灯

应用灯帽盖灭，不可用嘴吹，以防引起灯内酒精起燃。

易燃液体的废液，应设置专门容器收集，不得倒入下水道，

以免引起爆炸事故。

.3 使用可燃性气体的注意事项

使用场所要严禁烟火，并设置灭火装置。在通风良好的室内

使用，要预先充分考虑到发生火灾或爆炸事故时的措施。

使用时必须查明确实没有漏气，例如可用肥皂水对管道、阀

5

2

8

门进行检查。

为了防止因火花等而引起着火爆炸，操作地点要使用防爆型

的电气设备，并设法除去其静电荷。

在使用可燃性气体之前及之后，都要用不活泼气体置换装置

内的气体。

可燃性气体与空气混合的爆炸范围很宽，要加以充分注意。

同时，考虑到气体对空气的比重关系，要注意室内换气。

可燃性气体钢瓶与助燃气体钢瓶不得混合放置，各种钢瓶不

得靠近热源、明火，禁止碰撞与敲击。

经常检查煤气开关，并保持完好。

氢气密度小，易泄露，扩散速度很快，易和其它气体混合。

使用氢气时，若从钢瓶急剧地放出氢气，即便没有火源存在，有时

也会着火。氢气与空气混合物的爆炸范围很宽，当含氢气 4.1 ～74.1

（

体积）％时，遇火即会爆炸。燃烧速度约为 2.7 m/s。氢气应单独

存放，注意不可与氧气瓶一起存放。

氧气是强烈的助燃烧气体，高温下，纯氧十分活泼；温度不

变而压力增加时，可以与油类发生急剧的化学反应，并引起发热自

燃，进而产生强烈爆炸。因此，必须十分注意，不要把氧气装入盛

过油类物质之类的容器里，或把它置于这类容器的附近。调节器之

类器械，要用氧气专用的装置。压力计则要使用标明“禁油”的氧

气专用的压力计。连接氧气部位，不可使用可燃性的衬垫。不要以

为氧气与空气是同一种东西。在器械、器具及管道中，常常积有油

份。因此，若不把它清除掉，接触氧气时是很危险的。此外，将氧

气排放到大气中时，要查明在其附近不会引起火灾等危险后，才可

排放。保存时，要与氢气等可燃性气体的钢瓶隔开。

乙炔是极易燃烧、容易爆炸的气体。且燃烧温度很高，有时

还会发生分解爆炸。含有 7-13%乙炔的乙炔-空气混合气，或含有 30%

乙炔的乙炔-氧气混合气最易发生爆炸。乙炔和氯、次氯酸盐等化合

2

9

物也会发生燃烧和爆炸。存放乙炔气瓶的地方，要求通风良好。使

用时应装上回闪阻止器，还要注意防止气体回缩。如发现乙炔气瓶

有发热现象，说明乙炔已发生分解，应立即关闭气阀，并用水冷却

瓶体，同时最好将气瓶移至远离人员的安全地点。

乙炔和环氧乙烷，由于会发生分解爆炸，因此不可将其加热

或对其进行撞击。当此类物质着火时，可采用通常的灭火方法进行

灭火。泄露气体量大时，如果情况允许，可关掉气源，扑灭火焰，

并打开窗户，即离开现场（隐蔽起来）；若情况紧急，则要立刻离开

现场。

6

6

. 化学品的中毒预防

.1 毒物分类

刺激性/腐蚀性（对眼睛、粘膜气管有刺激）

酸类、酸酐及产酸的物质：硫酸、氢氟酸、硝酸、盐酸、五

氧化二磷、醋酸、醋酸酐等。

硫酸：强腐蚀性酸，吸水力强，使组织碳化，与水反应生强热。

氢氟酸：强腐蚀性酸，伤口异常疼痛，可使体弱伤者疼至休克。

硝酸及氧化氮：强刺激性、腐蚀性，与皮肤或组织中蛋白质作

用使之变黄。

碱类：氢氧化钠、氢氧化钾、氨水（氨气）、有机胺类及水

解生成的氨基化合物。

卤素及其他：芳香醛、脂肪族醛、氯化亚砜、异硫氰酸酯、

苯酚、液溴等。

苯酚、液溴：灼伤皮肤、极危险。

具恶臭味：吡啶、苯乙酸、硫酸二甲酯、正丁酸和碘，许多

含硫化合物。

须在通风橱中使用

有毒化学品：指进入机体后累积达一定的量，能与体液和组织

3

0